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Опросный лист
Основные технические данные тиристорного выпрямителя напряжения ТВН

1. Сеть:   а) 1х220 В;     б)1х380 В;    в) 3х380 В;    4) Другое
2. Номинальный ток нагрузки:

3. Конструктив: а) шкафное исполнение  б) для установки внутрь шкафа

4. Тип нагрузки( аккумуляторные батареи, двигатель постоянного тока, другое) :

5. Выходное напряжение:

    фиксированное (12, 24, 110, 220 В, другое): 

    или регулируемое (указать пределы, например, 0..220 В):

6. Точность стабилизации напряжения  в вольтах( например +/- 5 В):

7. Пульсации выходного напряжения в %( например +/- 10 %):

8. Необходимость гальванической развязки от сети( трасформатор)    Да / Нет

9. Необходимость поставки сетевого фильтра  Да / Нет

10. Необходимость вводного автомата: Да / Нет

11. Условия эксплуатации:
     а) температура окружающей среды:

      б)  влажность:

      в) запыленность:

12. Дополнительные требования:

13. Заказчик:

      а) предприятие

      б) контактное лицо

      в) телефон

      г) e-mail:


